Приложение к Акту готовности образовательной организации в Свердловской области к 2014/ 2015 учебному году

# Акт составлен     «22» июля  2014 г.

муниципальное общеобразовательное учреждение «Арамашевская средняя общеобразовательная школа

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | исполнено | Устав, утвержден Постановлением Администрации МО Алапаевское от 10.01.2013 г. № 3 |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | на правах оперативного управления или передачи в собственность образовательному учреждению | Договор № 2 от 06.05.2011г. с комитетом по управлению имуществом Администрации МО Алапаевское |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок | Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок Серия 66 АД № 869809 от 11.05.2011 года |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды реализуемых образовательных программ; 4) № и дата свидетельства об аккредитации | 1. Лицензия на право ведения образовательной деятельности: Регистрационный № 16504, серия 66 №004008 выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 10.09.2012 года. бессрочно приложение №1 к Лицензии 66 № 004008 на право ведения образовательной деятельности от 10.09.2012 года регистрационный №16504; 2. Данные лицензии соответствуют Уставу; 3. Виды реализуемых образовательных программ: начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее образование. 4. Свидетельство об аккредитации: Регистрационный № 7102 от 25.10.2012г. серия: 66А01 № 0000023 |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2014/2015 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Есть Утвержден директором школы 18.07.2014г. |
|  | Численность обучающихся в образовательной организации (дополнительно указывается превышение допустимой численности обучающихся) | допустимая численность в образовательном учреждении 300 человек | Численность обучающих в образовательном учреждении на 01.07.2014 года 137 человек; |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | Администрация – 4чел. Учителя - 14чел. Воспитатели – 1 чел. мастер производственного обучения - нет иные работники – 13 чел. Администрация – 4 чел.-100% Учителя - 14чел. - 100% Воспитатели – 1 чел.-100% мастера производственного обучения - нет иные работники – 13 чел.-100% вакансий нет |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) | Акт № 9 от 10.07.2014г. Акт № 10 от 18.07.2014г. |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | Оснащены в соответствии с требованиями СанПиН |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | Все учебные предметы обеспечены в полном объеме учебниками (100%) |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | Мастерские соответствуют требованиям. Акты № 5, 6 от 18.07.2014 года «О приемке учебных мастерских» |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного спортивного зала |  | Спортивный зал готов. Акт № 8 от 17.07.2014г. «О приемке спортивного зала и спортивной площадки» |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования |  | Спортивное оборудование по норме, соответствует ГОСТ, состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное. Акт № 8 от 17.07.2014г. Есть Паспорт спортивного зала, утвержденный 01.07.2014г. |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется спортивная площадка. Акт № 11 от 17.07.2014г. |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты* | Спортивное оборудование соответствует ГОСТ. Акт № 8 от 17.07.2014г. |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет. Нет Нет Есть, утвержден директором школы 30.05.2013г. есть |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1) Директор обучен, удостоверение № 17744 «О проверке знаний пожарно-технического минимума руководителя», от 17.05. 2013 г. (ЧОУДПО «Инженерная академия») 2) Ответственный за пожарную безопасность Матицев Д.Г. обучен, удостоверение № 17743 «О проверке знаний пожарно-технического минимума заместителя по АХР», от 17.05. 2013 г. (ЧОУДПО «Инженерная академия») 3) Регулярно проводятся в соответствии с планом. Дата последнего инструктажа по ПБ с работниками от 26.02.2014г. 4) Регулярно проводятся в соответствии с планом 5) Регулярно проводятся. Периодичность проведения учения 4 раза в год (каждый квартал) |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности | 1) Достаточно 2) Имеется 3) Проводится регулярно |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие ответственного лица; 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*); 6) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (указать реквизиты*) | Есть, исправна. Голосовое оповещение исправно Пожарный пост с. Арамашево. Договор с ВДПО от 25.12.2013г. № 19 Ответственный за пожарную безопасность – Матицев Д. Г., приказ № 94В от 03.09.2013 г. Нет Нет. Заключен договор с ООО «Производственное предприятие «Актай» № 339 от 11.07.2014г. на установку пожарного оповещателя |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* | Электрооборудование допускается к эксплуатации. Технический отчет № 2014-342 ТО о проведении профилактических испытаний электроустановок ООО «Инженерная компания «Градиент» от 16.07.2014г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | нет |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | от 24.07.2012г. № 652015567000146 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписание от 28.05.2013г. № 596/2013-11 Территориального отдела в г. Алапаевске и Алапаевском районе четыре четыре нет Нет имеется имеются (в том числе на сайте школы) |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | 1) есть, Договор от 30.12.2013г. № 2275 с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» 2) есть 3) есть, Обучение согласно графика 4) есть, проходит по плану |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | 1) столовая 2) хорошее 3) Акт № 4 от 17.07.2014 г. Оборудование пищеблока: Мясорубка ТМ-32 Овощерезка, шинковка, тёрка СL-20 Слайсер гастрономический Электроплита 6-комфорочная с духовым шкафом ЭП-6 ЖШ Электросушилка для рук «Волна» - 3шт. Морозильная камера «Бирюса» - 2шт. Холодильник «Бирюса-10» - 3шт. Мармит – 1шт. Электросковорода СЭШ-0,2М Жарочный шкаф ШЖ 3-7-3, Протирочная машина, Картофелечистка – 1шт. Электроводонагреватель – 3шт, соответствуют паспортным характеристикам (Технический отчет № 2014-342 ТО о проведении профилактических испытаний электроустановок ООО «Инженерная компания «Градиент» от 16.07.2014г.) 4) за счет собственной столовой Договоры с поставщиками: ИП Цепова В.Н. от 23.12.2013г. № 6, 7,8,9,10, 11,12,13; ИП Жолобов А.А. от 25.12.2013г. № 40 5) 127 человек - 100% 6) имеется Паспорт пищеблока, утвержденный директором школы 18.07.2014г. |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха | Дозатор для бактерицидного обеззараживания (приобретен согласно программе КПМО) | Облучатель – рециркулятор «ДЕЗАР -4» Договор от 01.10.2012г. №22 (ИП Дорогастин А.Б. магазин «Медтехника» |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | нет |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* | Вентиляция исправна. Акт № 12 от 17.07.2014г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед. кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) Медицинский кабинет есть. 2) На основании договора №8 от 27.12.2013г. с ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» за образовательным учреждением закреплен фельдшер 3) есть |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты* | Протокол лаб. испытаний № 11274/11275ш от 02.12.2013г. Договор поставки бутилированной воды от 25.12. 2013г. с ИП Баянкин С.В. |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | Проводится в соответствии с утвержденным графиком (январь 2014 г., следующий осмотр - январь 2015 г.) |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Акт проверки от 30.10.2013г. 1) нет 2) нет 3) Школа включена в долгосрочную целевую программу «Обеспечение комплексной безопасности общеобразовательных учреждений муниципального образования Алапаевское на 2014-2016гг.» Рекомендация: Включить в программу по реализации мероприятий, установку системы контроля и управления доступом. |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Ограждение имеется. Оно соответствует требованиям Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Алапаевске и Алапаевском районе |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1) Ответственный за антитеррористическую деятельность Матицев Д.Г., назначен приказом № 94А от 03.09.2013г. 2) Обучение сотрудников проходит периодически (1 раз в полугодие) 3) Обучение обучающихся ведется по плану преподавателя-организатора ОБЖ |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри организации); 2) вывод изображения; 3) назначение ответственного | нет |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры); 6) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) есть, исправна 2) вывод на ФГУП «Охрана» МВД РФ по Свердловской области г. Екатеринбург 3) Ответственный Матицев Д.Г. (приказ № 80 от 01.06.2014г.) 4) Договор на установку и обслуживание КТС № 6754М00010 от 25.12.2013г. ФГУП «Охрана» МВД РФ по Свердловской области (г. Ирбит) --- --- |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | Дневной сторож (с 08.00 до 20.00) Ночной сторож (с 20.00 до 08.00) |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1) имеется 2) исправно |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: - ГУ МВД России по Свердловской области (дата), - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата), - УФСБ России по Свердловской области (дата) | Паспорт разработан и согласован - 11.12.2012г. - 11.12.2012г. - 11.12.2012г. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | Акт № 14 от 17.07.2014г. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 41 |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты* | имеется |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | Имеется. Договор 46/06676 от 25.12.2013г. |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, имеющие доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр | 1) «Школьный интернет» (Ростелеком) 2) все (100%) |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | Акт № 13 от 17.07.2014г. |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* | Приказ № 95А от 03.09.2013г. |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 4) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 5) стаж работы водителя, обучение | 1) соответствует ГОСТ 2) имеется 3) организация мед. осмотра - Договор с ГБУЗ СО «Алапаевская ЦРБ» № 9 от 27.12.2013г. организация технического осмотра – Договор №1 от 18.07.2014г. с Телегиным М.А. 4) 18.04.2014г. 5) Телегин В.В. – стаж работы 46 лет, обучение водителя по БДД (20часов) – 28.08.2013г. |
|  | Численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию |  | 41 человек |
|  | Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения |  | Проводятся регулярно согласно плана |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | имеется |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | имеется |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями | Имеется, нет схемы дорожной безопасности |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты* | Матицев Д.Г. - по приказу № 87 от 01.09.2013г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Есть. Утвержден директором школы 18.07.2014г. |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | есть |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | есть |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | Проводятся регулярно (1 раз в полугодие) |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 37 рабочих мест, 37 рабочих мест, нет, Аттестация 30.12.2013г.ООО «Центр охраны труда и промышленной экологии» Протокол № 319 -2013г. 2018год |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта |  | Не планируется |
|  | Проведение ремонтных работ |  | Проведен косметический ремонт: - учебных кабинетов, - столовой, - фойе первого и второго этажа, - медицинского кабинета, - спортивных раздевалок, - мастерской технического труда, - туалетов, - частично сделан ремонт пола с покрытием линолеумом, - побелен фасад здания школы и т.д. - сделана покраска оборудования на спортплощадке и территории школы |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)